## Tabelle1
Kosten Wallbox	194,27 €
Wemos Mini D1	5,00 €
Schütz 22 kW 3Phasig	7,00 €	https://www.ebay.de/itm/Siemens-Lastschütz-3RT1036-22KW/303574201625?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1431.l2649
Optokoppler/Relais	3,79 €	https://www.ebay.de/itm/2-Kanal-5V-Relais-Modul-Relay-Optokoppler-Arduino-Raspberry-Pi/162681155522?hash=item25e08d6fc2:g:bekAAOSwEDhdURSR
Optokoppler/Signal	3,79 €
FI-Schutz 40A	46,10 €	https://www.ebay.de/itm/Eaton-PXL-B40-3-Leitungsschutzschalter-B40A-10kA-3-polig-236404/264515630717?epid=1004235262&hash=item3d965c367d:g:HIEAAOSw2sZbNj9W
Typ2 Ladeleitung	99,00 €	https://www.ebay.de/itm/Mennekes-E-Auto-Ladeleitung-Mode-3-Ladekabel-Typ-2-Ladekupplung-32-A-480-V-5-m/174245443348?hash=item2891d67714:g:HSsAAOSw3axejwB3
Kunststoff Schaltschrank Wandgehäuse	29,59 €	https://www.ebay.de/itm/Kunststoff-Schaltschrank-Wandgehause-Gehause-Elektrogehause-Verteilerschrank-NEU/190581983934?_trkparms=ispr%3D1&hash=item2c5f924abe:g:TUQAAOSwKytZHbTl&enc=AQAEAAACYIQvEcHUrT7nmUC3yY5qbPyaBN1nJEDYW8MyypsJPgXK4PLYVaIgu9w9Os2XtDHJes8q0jZBc6hfvY17R2wk4UP6Tzgm9YLG%2FllDBT6CjyQv2vw2zqu4ZlTVvnDH03mPyJu6ccwC9ydumSFhBT54ChqilLyZARYK9jbLFhxzyod1ahwcoxhhMCdayDlFmsBpexCiohgX7GR8GF25Rh%2FijtgZUbk0Hxg%2B6%2BI%2Bavx4l%2FPggaqcUdNVsda8GUr7w%2FEHurgy1TcK8UG1OCmS%2Fh7vbM6fiaT9e1eX1%2B8m6D31FYyR7JLPJe8pRYItFFAsYioiJ5Is6URuFIZRg9RF9I5QzklqhONLB6057al5f7hdjEztu8%2BRhQiHvkCgnIgc88A%2FHKY%2FDDRSJ9elDccuNXtZeiRiRb03pNsNaFOkJEY2Z4aZOnKfG5J3YNSbLG4ydS111mTLf2%2BvYNsHfCIpQWUwkVFykq0ZEaMcPn%2FB257uKVDfh%2FUDcm0zpn8aYGn0K9HKJTSGx65UAarikfIlP65H%2ByK5qDmx0LWbIYJcQg0OaWhZmUdSq34gMiTT5DfhmCraYFEHReXA2%2FftXYyERHdRCWsfFQTTnf7b72C2jWysqb5mUpxjzkmfrcbWBAxPkzkg3bNoowYNva%2FY1d0ZgSP9Axjj8whjuwmHd48ctNsAxj5LlNT4O904uA58bgLAdXq9fwvCTu5m8LUr5Xten5wsCmwP10iMEXficxS22quoUpd2b363Gj%2BrIKBjZybBMkAlmfZgIv1ykiWoVOybrUVbtMPHAfSJgWbFsBMrhW23y20F&checksum=1905819839343b922ce6d14c4aaeacda82330341ee37